## Plan1 (hidden)
FIOS /CABOS
| TIPO MATERIAL | QTDE. PAV. TÉRREO | QTDE. PAV. SUPERIOR | TOTAL | UNID
| CABO 70MM |  | 196 | 196 | M
| CABO 25MM | 104 |  | 104 | M
| CABO 16MM | 152 | 84 | 236 | M
| CABO 10MM | 360 | 127 | 487 | M
| CABO 6MM |  | 315 | 315 | M
| CABO 4MM | 430 | 446 | 876 | M
| CABO 2,5MM | 1900 | 1800 | 3700 | M
| CABO 1,5MM | 350 | 550 | 900 | M
QUADROS
| TIPO MATERIAL | QTDE. PAV. TÉRREO | QTDE. PAV. SUPERIOR | TOTAL | UNID
| QUADRO P/ 24 DIJUNTORES (METÁLICO) C/ BARRAMENTO TRIPOLAR 100X80X20 |  | 1 | 1 | UNID
| QUADRO P/ 8 DIJUNTORES | 3 | 5 | 8 | UNID
| QUADRO P/ 24 DISJUNTORES (METÁLICO) C/ BARRAMENTO TRIFÁSICO 60X50X20 | 1 |  | 1 | UNID
| QUADRO P/ 12 DISJUNTORES | 1 |  | 1 | UNID
| QUADRO P/ 16 DISJUNTORES | 1 |  | 1 | UNID
DISJUNTORES
| TIPO MATERIAL | QTDE. PAV. TÉRREO | QTDE. PAV. SUPERIOR | TOTAL | UNID
| DISJUNTOR UNIPOLAR 10 - 20 A |  | 25 | 25 | UNID
| DISJUNTOR UNIPOLAR 10 - 30 A | 24 |  | 24 | UNID
| DISJUNTOR BIPOLAR 10 - 20 A | 16 | 8 | 24 | UNID
| DISJUNTOR BIPOLAR 30 - 50 A | 7 |  | 7 | UNID
| DISJUNTOR BIPOLAR 40 - 50 A |  | 6 | 6 | UNID
| DISJUNTOR TRIPOLAR 80 - 100 A | 1 | 1 | 2 | UNID
| DISJUNTOR TRIPOLAR 100 - 200 A |  | 1 | 1 | UNID
| barramento de 100a |  |  | 4.90 | m
| barramento de 200a |  |  | 4.3 | m
LUMINÁRIAS
| TIPO MATERIAL | QTDE. PAV. TÉRREO | QTDE. PAV. SUPERIOR | TOTAL | UNID
| LUMINÁRIAS 1X32 FLORESCENTE | 66 |  | 66 | UNID
| LUMINÁRIAS 2X32 FLORESCENTE | 38 | 51 | 89 | UNID
| LUMNIÁRIAS DE EMERGÊNCIA LED | 19 | 15 | 34 | UNID
| LUMINÁRIA PRISMÁTICA 250W FLUORESCENTE | 7 |  | 7 | UNID
TOMADAS / INTERRUPTORES
| TIPO MATERIAL | QTDE. PAV. TÉRREO | QTDE. PAV. SUPERIOR | TOTAL | UNID
| TOMADAS | 38 | 38 | 76 | UNID
| INTERRUPTORES | 15 | 12 | 27 | UNID
| TOMADA BLINDADA DE 20 - 32A | 2 | 2 | 4 | UNID
ELETRODUTOS
| TIPO MATERIAL | QTDE. PAV. TÉRREO | QTDE. PAV. SUPERIOR | TOTAL | UNID
| TOMADAS | 38 | 38 | 76 | UNID
| INTERRUPTORES | 11 | 10 | 21 | UNID
DIVERSOS
| TIPO MATERIAL | QTDE. PAV. TÉRREO | QTDE. PAV. SUPERIOR | TOTAL | UNID
| PERFILADOS | 205 | 169 | 374 | M
| ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4 | 92 | 42 | 134 | M
| ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 | 520 | 300 | 820 | M
| ELETRODUTO CORRUGADO 2' REFORÇADO | 92 |  | 92 | M
| ELETRODUTO CORRUGADO 1" | 300 |  | 300 | M
| ELETROCALHA 100X100X100 |  | 52 | 52 | M
| CURVA GALVANIZADA 3/4 | 43 | 30 | 73 | UNID
| UNIDUTE RETO 3/4 GALV | 150 | 70 | 220 | UNID
| UNIDUTE CONICO 3/4 GALV. | 150 | 70 | 220 | UNID
| CAIXINHA CONDULETE 3/4 GALV. | 57 | 40 | 97 | UNID
| CONTATORA 32A | 2 | 2 | 4 | UNID
| CHAVE N.O - N.A | 2 | 2 | 4 | UNID
| RELE FOTO CELULA | 4 | 2 | 6 | UNID
| BOTOEIRA LIG/DESL | 2 | 2 | 4 | UNID
| SELETOR MANUAL/ AUTOM. | 1 | 1 | 2 | UNID
| CHAVE N.H 150 - 200 A C/ FUSIVEL |  | 1 | 1 | UNID
| RELE BIMETÁLICO COM FAIXA DE TEMPO |  | 4 | 4 | UNID
| PROTETOR DE SURTO DPS 15a - 30a |  | 8 | 8 | UNID
LUMINÁRIAS
AMBIENTE | TIPO MATERIAL | QTDE. PAV. TÉRREO | QTDE. PAV. SUPERIOR | TOTAL | UNID
BWC DEPOSITO | fluorescente compacta (FC) no teto 20W | 1 |  | 1 | UNID
DEPOSITO | fluorescente 2x40W | 1 |  | 1 | UNID
EMBAIXO ESCADA | arandela fluorescente (FC) 20W | 1 |  | 1 | UNID
|  |  |  | 0 | UNID
|  |  |  | 0 | UNID
|  |  |  | 0 | UNID
|  |  |  | 0 | UNID
|  |  |  | 0 | UNID
|  |  |  | 0 | UNID
|  |  |  | 0 | UNID
|  |  |  | 0 | UNID
INTERRUPTORES
AMBIENTE | TIPO MATERIAL | QTDE. PAV. TÉRREO | QTDE. PAV. SUPERIOR | TOTAL | UNID
BWC DEPOSITO/DEPOSITO/EMBAIXO ESCADA | interruptor simples - 1 tecla | 1 |  | 1 | UNID
|  | 11 | 9 | 20 | UNID
TOMADAS
AMBIENTE | TIPO MATERIAL | QTDE. PAV. TÉRREO | QTDE. PAV. SUPERIOR | TOTAL | UNID
BWC DEPOSITO | TOMADAS | 38 | 38 | 76 | UNID
|  | 11 | 9 | 20 | UNID

## ORÇAMENTO
CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
OBRA: PINTURA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
LOCAL: RUA DAS NEVES, Nº 01 CENTRO - IGUAPE/SP
|  |  | inserir valor do bdi | ----> | 26.85
1.2685
FONTES: CDHU 192 - NOVEMBRO DE 2019
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
PINTURA INTERNA - TÉRREO
1 |  |  | SERVIÇO PRELIMINAR |  |  |  |  | 63171.98
1.1 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - PAREDES E TETOS | m² | 1223.77 | 30.57 | 38.778 | 47455.41
1.2 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira - FORRO MADEIRA | m² | 116.84 | 26.1 | 33.1078 | 3868.32
1.3 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo - ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 185.85 | 43.94 | 55.7379 | 10358.89
1.4 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo - ESQUADRAIS DE FERRO | m² | 26.96 | 43.55 | 55.2432 | 1489.36
2 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 4562.72
2.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 291.25 | 12.35 | 15.666 | 4562.72
PINTURA INTERNA - 1º PAVIMENTO
3 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 44691.76
3.1 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - PAREDES E TETOS | m² | 744.9 | 30.57 | 38.778 | 28885.77
3.2 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira - FORRO MADEIRA | m² | 213.32 | 26.1 | 33.1078 | 7062.57
3.3 | 33.12.011 | CDHU | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo - ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 137.52 | 43.94 | 55.7379 | 7665.07
3.4 | 33.11.050 | CDHU | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo - ESQUADRAIS DE FERRO | m² | 19.52 | 43.55 | 55.2432 | 1078.35
4 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 4532.14
4.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 291.25 | 12.35 | 15.561 | 4532.14
3 |  |  | SERVIÇO COMPLEMENTAR |  |  |  |  | 2128.63
3.1 |  |  | FECHAMENTO DE PAREDE
3.1.1 | 14.30.300 | CPOS | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM | m² | 8.4 | 199.77 | 253.4082 | 2128.63
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 119087.23

## Plan3 (hidden)
REVESTIMENTO DE PAREDE (PASTILHA) - TERREO
LOCAL (AMBIENTE) | COMP. | VÃOS | ALTURA | TOTAL (M²)
FRENTE ESTACIONAMENTO | 48.36 | 25.2 | 4.2 | 177.912
PAREDES DOS GUICHES | 54.25 | 45.675 | 4.2 | 182.175
LATERAL DIREITA | 8.5 | 1.89 | 4.2 | 33.81
LATERAL ESQUERDA | 5.4 |  | 4.2 | 22.68
BANCOS | 33.8754 |  |  | 33.8754
ESCADAS | 27 |  | 4.2 | 113.4
|  |  | TOTAL | 620.2376